## Лист1
| Параметры импульса, при подключении длинным кабелем | [19 empty] | Параметры импульса, при подключении кабелем с обрывом земли
| Длительность импульса 500 нс |  |  |  |  | Длительность импульса 100 нс |  |  |  |  | Длительность импульса 50 нс |  |  |  |  | Длительность импульса 20 нс |  |  |  |  | Длительность импульса 500 нс |  |  |  |  | Длительность импульса 100 нс |  |  |  |  | Длительность импульса 50 нс |  |  |  |  | Длительность импульса 20 нс
№ | U, В | h, % | τ, нс | τф, нс | τс, нс | U, В | h, % | τ, нс | τф, нс | τс, нс | U, В | h, % | τ, нс | τф, нс | τс, нс | U, В | h, % | τ, нс | τф, нс | τс, нс | U, В | h, % | τ, нс | τф, нс | τс, нс | U, В | h, % | τ, нс | τф, нс | τс, нс | U, В | h, % | τ, нс | τф, нс | τс, нс | U, В | h, % | τ, нс | τф, нс | τс, нс
1 | 2.26 | 5 | 500 | 20 | 20 | 2.36 | 11.2 | 101.2 | 16.4 | 16.4 | 2.36 | 0.4 | 48.4 | 21.2 | 18.4 | 2.04 | 1.9 | 23.6 | 14.4 | 18.8 | 4.16 | 62.7 | 512 | 50 | 34 | 4.56 | 0 | 74 | 50 | 40 | 4.68 | 0 | 56 | 48 | 28 | 2.18 | 2.9 | 54 | 110 | 30
2 | 2.32 | 5.2 | 500 | 24 | 22 | 2.34 | 12.6 | 100.4 | 17.2 | 16.8 | 2.34 | 0.3 | 47.4 | 20.4 | 18 | 2.04 | 1.3 | 22.8 | 14 | 19.2 | 4.2 | 37.6 | 500 | 42 | 44 | 4.48 | 0 | 74 | 52 | 42 | 4.68 | 0 | 54 | 48 | 28 | 2.16 | 3 | 54 | 40 | 26
3 | 2.27 | 6.2 | 500 | 22 | 18 | 2.36 | 8.4 | 100 | 16.4 | 15.6 | 2.34 | 1.6 | 44.6 | 20.4 | 18.4 | 2.04 | 1.4 | 23.2 | 13.6 | 18.4 | 4.16 | 90 | 496 | 24 | 26 | 4.6 | 0 | 74 | 50 | 40 | 4.68 | 0 | 54 | 48 | 28 | 2.18 | 1.4 | 56 | 110 | 28
4 | 2.3 | 5.7 | 500 | 20 | 24 | 2.36 | 9.1 | 98 | 16.6 | 16.4 | 2.34 | 0.9 | 48 | 21.4 | 17.6 | 2.04 | 1.6 | 23.2 | 13.6 | 18.8 | 4.16 | 37.3 | 502 | 44 | 44 | 4.56 | 0 | 74 | 50 | 42 | 4.4 | 0 | 56 | 48 | 28 | 2.18 | 3 | 54 | 40 | 26
5 | 2.33 | 6.4 | 500 | 22 | 22 | 2.36 | 13.1 | 100.4 | 17.2 | 18 | 2.36 | 1.1 | 48.4 | 20.8 | 18 | 2.04 | 1.6 | 22.8 | 14.4 | 19.2 | 4.16 | 66.6 | 506 | 40 | 34 | 4.56 | 0 | 74 | 50 | 42 | 4.68 | 1.5 | 54 | 50 | 28 | 2.18 | 0 | 56 | 38 | 26
6 | 2.3 | 5 | 500 | 24 | 20 | 2.36 | 10.9 | 99.6 | 18 | 17.2 | 2.34 | 0.6 | 47.4 | 21.8 | 18.8 | 2.04 | 1.8 | 23.2 | 14.4 | 18.8 | 4.16 | 67.6 | 508 | 40 | 34 | 4.56 | 0 | 76 | 50 | 42 | 4.72 | 0 | 58 | 124 | 28 | 2.18 | 2.9 | 56 | 52 | 26
7 | 2.3 | 5.7 | 500 | 20 | 22 | 2.34 | 8.6 | 101.2 | 17.2 | 18 | 2.32 | 0.4 | 48 | 20.8 | 18 | 2.04 | 1.4 | 22.8 | 13.6 | 19.6 | 4.16 | 37 | 502 | 54 | 44 | 4.56 | 0 | 74 | 50 | 42 | 4.68 | 1.3 | 56 | 50 | 28 | 2.14 | 0 | 58 | 112 | 26
8 | 2.32 | 6.4 | 500 | 22 | 22 | 2.36 | 10.4 | 100 | 16.8 | 16.8 | 2.34 | 0.6 | 44.4 | 20.4 | 17.6 | 2.02 | 1.3 | 23.2 | 14 | 19.2 | 4.24 | 99 | 502 | 26 | 24 | 4.56 | 0 | 74 | 50 | 42 | 4.68 | 0 | 58 | 888 | 28 | 2.18 | 1.4 | 56 | 118 | 26
9 | 2.26 | 6.3 | 500 | 22 | 20 | 2.36 | 13.3 | 100.4 | 16.4 | 17.2 | 2.36 | 1.3 | 43.2 | 20.4 | 18.4 | 2.04 | 1.4 | 23.2 | 13.6 | 18.8 | 4.16 | 37.7 | 500 | 46 | 44 | 4.56 | 0 | 74 | 50 | 40 | 4.68 | 0 | 56 | 48 | 28 | 2.16 | 1.4 | 56 | 50 | 28
10 | 2.34 | 7.1 | 500 | 20 | 24 | 2.36 | 14.1 | 101.2 | 18 | 16.4 | 2.36 | 1.7 | 48 | 21.8 | 18 | 2.04 | 1.9 | 22.8 | 14 | 18.8 | 4.24 | 69.1 | 520 | 40 | 32 | 4.56 | 0 | 76 | 52 | 40 | 4.68 | 1.4 | 56 | 48 | 28 | 2.18 | 0 | 56 | 110 | 26
11 | 2.33 | 5.1 | 500 | 22 | 22 | 2.34 | 13.3 | 98.6 | 16.8 | 16.4 | 2.36 | 0.8 | 48.4 | 21.4 | 17.6 | 2.04 | 1.1 | 23.2 | 14.4 | 19.6 | 4.16 | 65.2 | 508 | 38 | 32 | 4.56 | 0 | 74 | 50 | 40 | 4.68 | 0 | 58 | 104 | 28 | 2.16 | 1.5 | 56 | 894 | 26
12 | 2.32 | 5.7 | 500 | 18 | 20 | 2.36 | 10.2 | 99.2 | 16.4 | 17.6 | 2.34 | 1 | 44 | 21.6 | 18.4 | 2.04 | 1.3 | 22.8 | 14 | 19.6 | 4.16 | 39.6 | 502 | 42 | 42 | 4.56 | 0 | 72 | 50 | 40 | 4.68 | 0 | 56 | 46 | 26 | 2.18 | 2.9 | 56 | 894 | 26
13 | 2.3 | 6.4 | 500 | 22 | 18 | 2.36 | 8.5 | 98.4 | 17.2 | 18 | 2.36 | 0.7 | 47.2 | 20.8 | 17.6 | 2.04 | 1.5 | 22.8 | 14.4 | 19.2 | 4.16 | 37.4 | 502 | 44 | 44 | 4.56 | 0 | 76 | 52 | 42 | 4.68 | 0 | 56 | 48 | 28 | 2.16 | 3 | 54 | 40 | 26
14 | 2.26 | 6.5 | 500 | 20 | 22 | 2.36 | 9 | 101.2 | 17.2 | 16.4 | 2.34 | 0.5 | 48.4 | 21.2 | 18 | 2.04 | 1.4 | 22.8 | 13.2 | 19.2 | 4.16 | 38.1 | 500 | 46 | 44 | 4.56 | 0 | 74 | 50 | 40 | 4.68 | 0 | 56 | 46 | 28 | 2.16 | 0 | 56 | 42 | 28
15 | 2.29 | 5.1 | 500 | 22 | 20 | 2.34 | 12.5 | 100 | 16.4 | 17.6 | 2.34 | 0.3 | 47.6 | 21.4 | 18 | 2.04 | 1.4 | 23.2 | 13.6 | 18.8 | 4.12 | 29 | 498 | 48 | 60 | 4.56 | 0 | 76 | 50 | 40 | 4.68 | 0 | 56 | 46 | 28 | 2.16 | 1.4 | 56 | 894 | 28
16 | 2.32 | 5 | 500 | 24 | 24 | 2.36 | 8.3 | 100 | 16 | 17.8 | 2.34 | 0.8 | 48 | 20.8 | 18.2 | 2.04 | 1.6 | 22.8 | 14 | 18.4 | 4.2 | 87.3 | 500 | 28 | 26 | 4.56 | 0 | 76 | 50 | 40 | 4.68 | 0 | 58 | 46 | 28 | 2.18 | 1.4 | 56 | 50 | 26
17 | 2.27 | 6.4 | 500 | 22 | 20 | 2.36 | 8.4 | 100.4 | 16.8 | 17.4 | 2.34 | 0.8 | 46.4 | 20.4 | 18.4 | 2.04 | 1.5 | 23.2 | 14.4 | 19.2 | 4.12 | 27.6 | 500 | 56 | 50 | 4.56 | 0 | 74 | 50 | 42 | 4.4 | 0 | 56 | 44 | 28 | 2.18 | 2.6 | 60 | 900 | 30
18 | 2.3 | 6.3 | 500 | 24 | 22 | 2.36 | 10 | 101.2 | 20 | 17 | 2.36 | 0.5 | 48.4 | 21.2 | 16.6 | 2.04 | 1.2 | 23.2 | 14.4 | 18.8 | 4.2 | 35.1 | 96 | 34 | 434 | 4.56 | 0 | 72 | 52 | 42 | 4.68 | 1.4 | 56 | 48 | 28 | 2.18 | 2.9 | 56 | 116 | 26
19 | 2.32 | 5 | 500 | 20 | 20 | 2.36 | 10.4 | 99.8 | 18 | 17.2 | 2.34 | 0.9 | 48.4 | 22 | 18 | 2.04 | 1.6 | 22.8 | 13.6 | 19 | 4.2 | 37.7 | 502 | 42 | 42 | 4.56 | 0 | 72 | 50 | 40 | 4.68 | 0 | 56 | 46 | 28 | 2.16 | 1.4 | 56 | 894 | 26
20 | 2.27 | 5 | 500 | 22 | 24 | 2.36 | 11.3 | 100.4 | 18 | 16.8 | 2.36 | 1.5 | 48 | 21.2 | 17.6 | 2.04 | 1.8 | 23.2 | 14.2 | 19.6 | 4.16 | 66.9 | 508 | 40 | 34 | 4.56 | 0 | 74 | 52 | 42 | 4.68 | 0 | 56 | 46 | 30 | 2.18 | 1.5 | 56 | 40 | 28